## synthese-install (hidden)
Etablissement
eta_num | eta_nom | eta_adr | eta_cp | eta_ville | eta_type | act_impl | act_exo | act_paro | act_endo | act_odf | act_aut_a | act_dinc | act_fent | act_aut_p | act_tot_a | act_tot_p | act_tot
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Installations
ins_num | eta_num | ins_marq | ins_model | ins_annee | ins_unite | cq_an | cq_pks | cq_ecart_ini | cq_ecart_aff
101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## synthese-dose (hidden)
data_num | ins_num | eta_num | type_patient | indication | taille_pat | diam | haut | resolution | reduction | pds | surface | pds_min | pds_max | nb_patients
10101 | 101 | 1 | Adulte | Implant unitaire sans guide, sans sinuslift
10102 | 101 | 1 | Adulte | Implant multiple avec guide, sans sinuslift
10103 | 101 | 1 | Adulte | Implant maxillaire avec sinuslift
10104 | 101 | 1 | Adulte | Exodontie : dents de sagesse bilatérales
10105 | 101 | 1 | Adulte | Exodontie : dent incluse unitaire
10106 | 101 | 1 | Adulte | Evaluation du parodonte
10107 | 101 | 1 | Adulte | Endodontie
10108 | 101 | 1 | Enfant 12 ans | Dent incluse
10109 | 101 | 1 | Enfant 8-10 ans | Fente palatine
10201 | 102 | 1 | Adulte | Implant unitaire sans guide, sans sinuslift
10202 | 102 | 1 | Adulte | Implant multiple avec guide, sans sinuslift
10203 | 102 | 1 | Adulte | Implant maxillaire avec sinuslift
10204 | 102 | 1 | Adulte | Exodontie : dents de sagesse bilatérales
10205 | 102 | 1 | Adulte | Exodontie : dent incluse unitaire
10206 | 102 | 1 | Adulte | Evaluation du parodonte
10207 | 102 | 1 | Adulte | Endodontie
10208 | 102 | 1 | Enfant 12 ans | Dent incluse
10209 | 102 | 1 | Enfant 8-10 ans | Fente palatine
10301 | 103 | 1 | Adulte | Implant unitaire sans guide, sans sinuslift
10302 | 103 | 1 | Adulte | Implant multiple avec guide, sans sinuslift
10303 | 103 | 1 | Adulte | Implant maxillaire avec sinuslift
10304 | 103 | 1 | Adulte | Exodontie : dents de sagesse bilatérales
10305 | 103 | 1 | Adulte | Exodontie : dent incluse unitaire
10306 | 103 | 1 | Adulte | Evaluation du parodonte
10307 | 103 | 1 | Adulte | Endodontie
10308 | 103 | 1 | Enfant 12 ans | Dent incluse
10309 | 103 | 1 | Enfant 8-10 ans | Fente palatine
10101 | 101 | 1 | Adulte | Implant unitaire sans guide, sans sinuslift | [9 empty] | 0
10102 | 101 | 1 | Adulte | Implant multiple avec guide, sans sinuslift | [9 empty] | 0
10103 | 101 | 1 | Adulte | Implant maxillaire avec sinuslift | [9 empty] | 0
10104 | 101 | 1 | Adulte | Exodontie : dents de sagesse bilatérales | [9 empty] | 0
10105 | 101 | 1 | Adulte | Exodontie : dent incluse unitaire | [9 empty] | 0
10106 | 101 | 1 | Adulte | Evaluation du parodonte | [9 empty] | 0
10107 | 101 | 1 | Adulte | Endodontie | [9 empty] | 0
10108 | 101 | 1 | Enfant 12 ans | Dent incluse | [9 empty] | 0
10109 | 101 | 1 | Enfant 8-10 ans | Fente palatine | [9 empty] | 0
10201 | 102 | 1 | Adulte | Implant unitaire sans guide, sans sinuslift | [9 empty] | 0
10202 | 102 | 1 | Adulte | Implant multiple avec guide, sans sinuslift |  |  |  |  | 0 | 150 |  | 100 | 200 | 2
10203 | 102 | 1 | Adulte | Implant maxillaire avec sinuslift | [9 empty] | 0
10204 | 102 | 1 | Adulte | Exodontie : dents de sagesse bilatérales | [9 empty] | 0
10205 | 102 | 1 | Adulte | Exodontie : dent incluse unitaire | [9 empty] | 0
10206 | 102 | 1 | Adulte | Evaluation du parodonte | [9 empty] | 0
10207 | 102 | 1 | Adulte | Endodontie | [9 empty] | 0
10208 | 102 | 1 | Enfant 12 ans | Dent incluse | [9 empty] | 0
10209 | 102 | 1 | Enfant 8-10 ans | Fente palatine | [9 empty] | 0
10305 | 103 | 1 | Adulte | Implant unitaire sans guide, sans sinuslift | [9 empty] | 0
10306 | 103 | 1 | Adulte | Implant multiple avec guide, sans sinuslift | [9 empty] | 0
10307 | 103 | 1 | Adulte | Implant maxillaire avec sinuslift | [9 empty] | 0
10308 | 103 | 1 | Adulte | Exodontie : dents de sagesse bilatérales | [9 empty] | 0
10309 | 103 | 1 | Adulte | Exodontie : dent incluse unitaire | [9 empty] | 0
10310 | 103 | 1 | Adulte | Evaluation du parodonte | [9 empty] | 0
10311 | 103 | 1 | Adulte | Endodontie | [9 empty] | 0
10312 | 103 | 1 | Enfant 12 ans | Dent incluse | [9 empty] | 0
10313 | 103 | 1 | Enfant 8-10 ans | Fente palatine | [9 empty] | 0

## 0 - Lisez-moi
Comment utiliser ce fichier ? |  |  | Pour toute question : nrd@irsn.fr | Comment relever les données sur l'appareil ?
Etape 1
Aller sur la feuille "1 - Info générales"
| Remplir les tableaux relatifs à l'établissement et à la personne que nous pourrons contacter en cas de besoin |  |  | Cas des relevés SANS contrôle automatique de l'exposition (cas général)
| Remplir le tableau relatif aux installations. Le rapport du dernier contrôle de qualité externe quinquennal est nécessaire. |  |  |  | C'est le cas rencontré pour la plupart des appareils. Les relevés se font sans patient.
Remplir dans la mesure du possible le tableau sur l'activité de CBCT (nombres annuels d'examens par indication)
Préparer l'appareil comme si vous alliez réaliser l'examen.
Etape 2 |  |  |  |  | Sélectionner les différents paramètres demandés (champ de vue, taille du patient, résolution…), selon l'indication considérée
| Déterminer si l'installation est dotée d'un mode de contrôle automatique de l'exposition. |  |  |  | Relever les données :
| Les installations identifiées dotées de ce type de fonctionnalité sont (la liste n'est pas nécessairement exhaustive) : |  |  |  |  | Sur certains appareils, les données (notamment le PDS) sont visibles avant de lancer une acquisition (Planmeca par ex)
|  | - les appareils NewTom équipés de la technologie SafeBeam : Giano HR, Go |  |  |  | Sur d'autres appareils, une acquisition doit être lancée pour voir le PDS (Sirona par ex)
|  | - les appareils KavoKerr et Instrumentarium équipés du mode ADC (automatic dose control) : OP3G Pro et OP300 |  |  |  | Suivant les appareils, les données sont affichées sur la console tactile de l'appareil et/ou sur le poste informatique associé
|  | - les appareils Morita équipés du mode DR (dose reduction) : Veraview X800, Veraviewpocs 3D |  |  |  | Certaines données sont mentionnées comme étant facultatives. Si vous ne les trouvez pas sur l'appareil, ne remplissez pas les colonnes correspondantes.
Etape 3
Si l'appareil ne dispose pas du contrôle automatique de l'exposition ou que ce mode n'est jamais utilisé
| Remplir uniquement la feuille "2 - CBCT dose fixe" |  |  | Cas des relevés AVEC contrôle automatique de l'exposition
Dans ce cas, des relevés sur des groupes de patients sont nécessaires.
Si le contrôle automatique de l'exposition est utilisé pour toutes les indications
| Remplir la feuille 3.1 (ainsi que les feuilles 3.2 et 3.3 si vous avez plusieurs appareils) |  |  |  | Si vous pouvez retrouver les données demandées dans un logiciel, ainsi que l'indication de l'examen pour sélectionner les patients
Vous pouvez faire un recueil rétrospectif et fournir les données de 20 patients pour les indications retenues
Si le contrôle automatique de l'exposition est utilisé pour certaines indications et pas pour les autres
| Saisir les données des examens sans contrôle automatique de l'exposition sur la feuille "2 - CBCT dose fixe" |  |  |  | Sinon
| Saisir les données des examens avec contrôle automatique de l'exposition sur la feuille 3.1 (et les suivantes si nécessaire) |  |  |  |  | Vous devez faire un recueil prospectif sur vos prochains patients
Sélectionnez les indications pour lesquelles vous aurez le plus grand nombre de patients
| Consignes générales : |  |  |  |  | Recueillez des données sur autant de patients que possible (pas moins que 15 et idéalement 20)
N'envoyez des données que pour les types d'examens que vous réalisez régulièrement
Vous n'êtes pas obligé d'envoyer des données pour tous les types d'examen
Etape 4
Renvoyer le fichier complété à l'IRSN par e-mail : nrd@irsn.fr
Nous vous remercions par avance de votre participation.

## 1 - Infos générales
Etablissement |  |  |  |  | Activité
Nom |  |  |  |  | Type de patient | Indication |  | Nombre annuel d'examens *
Adresse |  |  |  |  | Adulte | Implantologie
Code postal | [5 empty] | Exodontie
Ville | [5 empty] | Parodontologie
Type | [5 empty] | Endodontie
Orthodontie
Autres
Contact |  |  |  |  | Enfant | Dent incluse
Fente palatine
Nom | [5 empty] | Autres
E-mail
Téléphone |  |  |  |  | * Les nombres annuels d'examens réalisés peuvent être des valeurs approximatives.
Installations cone beam CT dentaire
Numéro | Marque | Modèle | Année de première mise en service | Unité de PDS affichée par l'appareil ** | Dernier contrôle de qualité quinquennal (ou initial) pour la modalité panoramique ***
[5 empty] | Année | PKS mesuré (mGy.cm²) | Ecart / mesure initiale (%) | Ecart / valeur affichée (%)
1
2
3
** Le produit dose surface (PDS) est généralement affiché en mGy.cm² par les appareils (d'autres unités peuvent potentiellement être rencontrées : cGy.cm², dGy.cm², Gy.cm², µGy.m²). Suivant les appareils, le PDS peut être désigné par DAP (dose area product), DFP (Dosisflächenprodukt)...
*** Le PKS (produit kerma surface) est mesuré tous les 5 ans lors du contrôle de qualité externe quinquennal, et lors du contrôle initial.

## 2 - CBCT dose fixe
Consignes de recueil des données
| Type de patient | Il est demandé de remplir le tableau avec les données correspondant au paramétrage réellement utilisé par l'établissement. Ce paramétrage ne correspond pas nécessairement au mode adulte standard ou enfant de l'appareil.
| Indication | Il est demandé de relever les données correspondant au paramétrage utilisé pour l'indication mentionnée (réglages classiquement utilisés).
| Taille de patient sélectionnée | Indiquer la taille de patient sélectionnée sur l'appareil (S, M, L…).
| Diamètre et hauteur de la FOV (champ d'acquisition) | Les dimensions du champ d'exploration (FOV - field of view - en anglais) doivent être saisies en cm. Par exemple, pour une FOV de Ø8 cm x 5 cm, inscrire 8 pour le diamètre et 5 pour la hauteur.
| Résolution (taille de voxel) | Si la taille de voxel est donnée par l'appareil, l'indiquer (en µm). Sinon indiquer le mode choisi (low dose, standard, HD, endo…).
| Mode de réduction de dose | Si l'appareil dispose d'un mode de réduction de dose et qu'il est utilisé, indiquer son nom, ou a défaut indiquer "oui" si vous ne connaissez pas son nom. Une rotation de la tête sur 180° au lieu de 360° peut-être considérée comme un mode de réduction de dose.
| PDS | Indiquer le produit dose surface (PDS) affiché, dans l'unité utilisée par votre appareil (reportée dans l'entête des tableaux ci-dessous). Suivant les appareils, il peut éventuellement être désigné par DAP (dose area product), DFP (Dosisflächenprodukt). Attention de ne pas le confondre avec le CTDIvol (exprimé en mGy) ou le PDL (exprimé en mGy.cm), affichés par certains appareils.
Recueil des données dosimétriques : installation 1 ( , )
| Type de patient | Indication | Taille de patient sélectionnée | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1 | Adulte standard | Implant unitaire sans guide, sans sinuslift
2 | Adulte standard | Implant multiple avec guide, sans sinuslift
3 | Adulte standard | Implant maxillaire avec sinuslift
4 | Adulte standard | Exodontie : dents de sagesse bilatérales
5 | Adulte standard | Exodontie : dent incluse unitaire
6 | Adulte standard | Evaluation du parodonte
7 | Adulte standard | Endodontie
8 | Enfant de 12 ans environ | Dent incluse
9 | Enfant de 8 à 10 ans environ | Fente palatine
Recueil des données dosimétriques : installation 2 ( , )
| Type de patient | Indication | Taille de patient sélectionnée | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1 | Adulte standard | Implant unitaire sans guide, sans sinuslift
2 | Adulte standard | Implant multiple avec guide, sans sinuslift
3 | Adulte standard | Implant maxillaire avec sinuslift
4 | Adulte standard | Exodontie : dents de sagesse bilatérales
5 | Adulte standard | Exodontie : dent incluse unitaire
6 | Adulte standard | Evaluation du parodonte
7 | Adulte standard | Endodontie
8 | Enfant de 12 ans environ | Dent incluse
9 | Enfant de 8 à 10 ans environ | Fente palatine
Recueil des données dosimétriques : installation 3 ( , )
| Type de patient | Indication | Taille de patient sélectionnée | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1 | Adulte standard | Implant unitaire sans guide, sans sinuslift
2 | Adulte standard | Implant multiple avec guide, sans sinuslift
3 | Adulte standard | Implant maxillaire avec sinuslift
4 | Adulte standard | Exodontie : dents de sagesse bilatérales
5 | Adulte standard | Exodontie : dent incluse unitaire
6 | Adulte standard | Evaluation du parodonte
7 | Adulte standard | Endodontie
8 | Enfant de 12 ans environ | Dent incluse
9 | Enfant de 8 à 10 ans environ | Fente palatine

## 3.1 - installation 1
Recueil des données dosimétriques : installation 1 ( , )
Consignes de recueil des données |  |  |  | Cette feuille n'est à utiliser que pour un appareil AVEC contrôle automatique de l'exposition
| Taille de patient sélectionnée |  | Indiquer la taille de patient sélectionnée (S, M, L…), le cas échéant.
| Diamètre et hauteur de la FOV (champ d'exploration) |  | Les dimensions du champ d'exploration (FOV - field of view - en anglais) doivent être saisies en cm. Par exemple, pour une FOV de Ø8 cm x 5 cm, inscrire 8 pour le diamètre et 5 pour la hauteur.
| Résolution (taille de voxel) |  | Si la taille de voxel est donnée par l'appareil, l'indiquer (en µm). Sinon indiquer le mode choisi (low dose, standard, HD, endo…).
| Mode de réduction de dose |  | Si l'appareil dispose d'un mode de réduction de dose et qu'il est utilisé, indiquer son nom, ou a défaut indiquer "oui" si vous ne connaissez pas son nom. Une rotation de la tête sur 180° au lieu de 360° peut-être considérée comme un mode de réduction de dose.
| PDS |  | Indiquer le produit dose surface (PDS) affiché, dans l'unité utilisée par votre appareil (reportée dans l'entête des tableaux ci-dessous). Suivant les appareils, il peut éventuellement être désigné par DAP (dose area product), DFP (Dosisflächenprodukt). Attention de ne pas le confondre avec le CTDIvol (exprimé en mGy) ou le PDL (exprimé en mGy.cm), affichés par certains appareils.
Liste des indications : en cliquant sur l'une d'elles, vous serez dirigé vers le tableau de recueil correspondant
| Type de patient | Indication |  |  |  |  | Nombre patients | Diamètre moyen | Hauteur moyenne | Résolution moyenne | Réduction de dose % | PDS médian | PDS min | PDS max
1 | Adulte | Implant unitaire sans guide, sans sinuslift |  |  |  |  | 0
2 | Adulte | Implant multiple avec guide, sans sinuslift |  |  |  |  | 0
3 | Adulte | Implant maxillaire avec sinuslift |  |  |  |  | 0
4 | Adulte | Exodontie : dents de sagesse bilatérales |  |  |  |  | 0
5 | Adulte | Exodontie : dent incluse unitaire |  |  |  |  | 0
6 | Adulte | Evaluation du parodonte |  |  |  |  | 0
7 | Adulte | Endodontie |  |  |  |  | 0
8 | Enfant 12 ans env. | Dent incluse |  |  |  |  | 0
9 | Enfant 8 - 10 ans | Fente palatine |  |  |  |  | 0
1
Indication 1 : Implant unitaire sans guide, sans sinuslift (adulte)
N° | Taille patient sélectionnée | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
Indication 2 : Implant multiple avec guide, sans sinuslift (adulte)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
Indication 3 : Implant maxillaire avec sinuslift (adulte)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4
Indication 4 : Exodontie : dents de sagesse bilatérales (adulte)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5
Indication 5 : Exodontie : dent incluse unitaire (adulte)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6
Indication 6 : Evaluation du parodonte (adulte)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
7
Indication 7 : Endodontie (adulte)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8
Indication 8 : Dent incluse (enfant 12 ans env.)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
9
Indication 9 : Fente palatine (enfant 8 - 10 ans)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 3.2 - installation 2
Recueil des données dosimétriques : installation 2 ( , )
Consignes de recueil des données |  |  |  | Cette feuille n'est à utiliser que pour un appareil AVEC contrôle automatique de l'exposition
| Taille de patient sélectionnée |  | Indiquer la taille de patient sélectionnée (S, M, L…), le cas échéant.
| Diamètre et hauteur de la FOV (champ d'exploration) |  | Les dimensions du champ d'exploration (FOV - field of view - en anglais) doivent être saisies en cm. Par exemple, pour une FOV de Ø8 cm x 5 cm, inscrire 8 pour le diamètre et 5 pour la hauteur.
| Résolution (taille de voxel) |  | Si la taille de voxel est donnée par l'appareil, l'indiquer (en µm). Sinon indiquer le mode choisi (low dose, standard, HD, endo…).
| Mode de réduction de dose |  | Si l'appareil dispose d'un mode de réduction de dose et qu'il est utilisé, indiquer son nom, ou a défaut indiquer "oui" si vous ne connaissez pas son nom. Une rotation de la tête sur 180° au lieu de 360° peut-être considérée comme un mode de réduction de dose.
| PDS |  | Indiquer le produit dose surface (PDS) affiché, dans l'unité utilisée par votre appareil (reportée dans l'entête des tableaux ci-dessous). Suivant les appareils, il peut éventuellement être désigné par DAP (dose area product), DFP (Dosisflächenprodukt). Attention de ne pas le confondre avec le CTDIvol (exprimé en mGy) ou le PDL (exprimé en mGy.cm), affichés par certains appareils.
Liste des indications : en cliquant sur l'une d'elles, vous serez dirigé vers le tableau de recueil correspondant
| Type de patient | Indication |  |  |  |  | Nombre patients | Diamètre moyen | Hauteur moyenne | Résolution moyenne | Réduction de dose % | PDS médian | PDS min | PDS max
1 | Adulte | Implant unitaire sans guide, sans sinuslift |  |  |  |  | 0
2 | Adulte | Implant multiple avec guide, sans sinuslift |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 15 | 10 | 20
3 | Adulte | Implant maxillaire avec sinuslift |  |  |  |  | 0
4 | Adulte | Exodontie : dents de sagesse bilatérales |  |  |  |  | 0
5 | Adulte | Exodontie : dent incluse unitaire |  |  |  |  | 0
6 | Adulte | Evaluation du parodonte |  |  |  |  | 0
7 | Adulte | Endodontie |  |  |  |  | 0
8 | Enfant 12 ans env. | Dent incluse |  |  |  |  | 0
9 | Enfant 8 - 10 ans | Fente palatine |  |  |  |  | 0
1
Indication 1 : Implant unitaire sans guide, sans sinuslift (adulte)
N° | Taille patient sélectionnée | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
Indication 2 : Implant multiple avec guide, sans sinuslift (adulte)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1 | [5 empty] | 10
2 | [5 empty] | 20
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
Indication 3 : Implant maxillaire avec sinuslift (adulte)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4
Indication 4 : Exodontie : dents de sagesse bilatérales (adulte)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5
Indication 5 : Exodontie : dent incluse unitaire (adulte)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6
Indication 6 : Evaluation du parodonte (adulte)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
7
Indication 7 : Endodontie (adulte)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8
Indication 8 : Dent incluse (enfant 12 ans env.)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
9
Indication 9 : Fente palatine (enfant 8 - 10 ans)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 3.3 - installation 3
Recueil des données dosimétriques : installation 3 ( , )
Consignes de recueil des données |  |  |  | Cette feuille n'est à utiliser que pour un appareil AVEC contrôle automatique de l'exposition
| Taille de patient sélectionnée |  | Indiquer la taille de patient sélectionnée (S, M, L…), le cas échéant.
| Diamètre et hauteur de la FOV (champ d'exploration) |  | Les dimensions du champ d'exploration (FOV - field of view - en anglais) doivent être saisies en cm. Par exemple, pour une FOV de Ø8 cm x 5 cm, inscrire 8 pour le diamètre et 5 pour la hauteur.
| Résolution (taille de voxel) |  | Si la taille de voxel est donnée par l'appareil, l'indiquer (en µm). Sinon indiquer le mode choisi (low dose, standard, HD, endo…).
| Mode de réduction de dose |  | Si l'appareil dispose d'un mode de réduction de dose et qu'il est utilisé, indiquer son nom, ou a défaut indiquer "oui" si vous ne connaissez pas son nom. Une rotation de la tête sur 180° au lieu de 360° peut-être considérée comme un mode de réduction de dose.
| PDS |  | Indiquer le produit dose surface (PDS) affiché, dans l'unité utilisée par votre appareil (reportée dans l'entête des tableaux ci-dessous). Suivant les appareils, il peut éventuellement être désigné par DAP (dose area product), DFP (Dosisflächenprodukt). Attention de ne pas le confondre avec le CTDIvol (exprimé en mGy) ou le PDL (exprimé en mGy.cm), affichés par certains appareils.
Liste des indications : en cliquant sur l'une d'elles, vous serez dirigé vers le tableau de recueil correspondant
| Type de patient | Indication |  |  |  |  | Nombre patients | Diamètre moyen | Hauteur moyenne | Résolution moyenne | Réduction de dose % | PDS médian | PDS min | PDS max
1 | Adulte | Implant unitaire sans guide, sans sinuslift |  |  |  |  | 0
2 | Adulte | Implant multiple avec guide, sans sinuslift |  |  |  |  | 0
3 | Adulte | Implant maxillaire avec sinuslift |  |  |  |  | 0
4 | Adulte | Exodontie : dents de sagesse bilatérales |  |  |  |  | 0
5 | Adulte | Exodontie : dent incluse unitaire |  |  |  |  | 0
6 | Adulte | Evaluation du parodonte |  |  |  |  | 0
7 | Adulte | Endodontie |  |  |  |  | 0
8 | Enfant 12 ans env. | Dent incluse |  |  |  |  | 0
9 | Enfant 8 - 10 ans | Fente palatine |  |  |  |  | 0
1
Indication 1 : Implant unitaire sans guide, sans sinuslift (adulte)
N° | Taille patient sélectionnée | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
Indication 2 : Implant multiple avec guide, sans sinuslift (adulte)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
Indication 3 : Implant maxillaire avec sinuslift (adulte)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4
Indication 4 : Exodontie : dents de sagesse bilatérales (adulte)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5
Indication 5 : Exodontie : dent incluse unitaire (adulte)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6
Indication 6 : Evaluation du parodonte (adulte)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
7
Indication 7 : Endodontie (adulte)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8
Indication 8 : Dent incluse (enfant 12 ans env.)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
9
Indication 9 : Fente palatine (enfant 8 - 10 ans)
N° | Taille patient | Diamètre de la FOV (cm) | Hauteur de la FOV (cm) | Résolution (µm) (taille de voxel) | Mode de réduction de dose | PDS ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20